## Skjemma
ADAMS ISOLERIN AS
Dato
Kunde: | [12 empty] | GJengede: | 30mm glava isolasjon
Målt av: | [12 empty] | Flensede: | 50mm glava isolasjon
Sted/adresse:
referanse/ordrenavn:
[5 empty] | Bredde |  |  |  |  | utklipp 1 |  |  | utklipp 2 |  |  | utklipp 3
Navn/merk: | Antall | Type | DN | Ø-Flens | ventil | pute | L-ratt | Ø-ratt | Rørisolasjon | L | Dim/ø | KL | L | Dim/ø | KL | L | Dim/ø | KL | Bilde | bilde nr | Endelokk | Komentar

## Måleveiledning
Måleveiledning for isolasjonsputer
Navn: | Skriv navn som du ønsker å merke med.
Type: | Komponent navn som for eksempel flens, ventil, strupeventil osv.
Ø flens: | I mm.
Rørisolasjon | Her kan spesifisere brukt isolasjon.
Bredde: | Her kan du måle opp helle pute bredde eller komponent bredde. Ved komponent bredde vi legger til ca 150 mm på hver side.
L-ratt | Lenge av ventilratt, måles opp fra flens høyde og til ønskelig isolert høyde.
Ø-ratt | Ratt diameter , for eksempel ø100mm eller 100x100mm.
Utklipp | I vanligvis ventilpute har et utklipp til ventilratt, om nødvendig kan legge flere utklipp.
| L | Mål fra venstre møt høyre side av pute til utklipp sentralpunkt.
| Dim/ø | Utklipp diameter, eksempel ø100mm eller L100xB100mm. Alltid lengde først.
| KL | Her spesifiser hvor utklipp skal plasseres som klokkeslett. Utklipp plasseres på omkrets i forhold til ventilrattet som er kl. 12. Klokkeslett angis sett fra venstre side av pute.
Endelokk | Her du kan krysse hvis du trenger endelokk. Blir produsert som flens diameter, hvis ønsker mer stk så skriv i komentar.
Fint om alle puter har minst et bilde merket med putenavn.
Kan også merke i bilde

## Luftutskiller
TYPE:
H1:
H2:
H3:
Ø1:
Ø2(rør):
Ø3(flens):
Ø4:
Ø5:
komentar:

## Pumpe
Nr:
Stk:
Type:
høyde:
lengde:
Ø flens:
Brukt isolasjon | Ø isolasjon:
Ønskelig diameter | Ø motor:
sokkel
lengde:
bredde:
Merknad:

## Tvillingpumpe
nr:
Type:
høyde:
lengde:
Ø flens:
Ø motor:
A:
B:
C:
D:
E:
Sokkel
L:
B:
Sentrisk?:
Merknad: